	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(양평로12길 21)

분류기호 예방과 - 2017. 3. 7
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (양평로12길 21)
1. 민원접수 제1180,1181호 (2017. 3. 7)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울시 영등포구 양평로12길 21(당산동6가)			관 계 인		주식회사 리큅
허가동의일	2017.1.11		착공신고년월일		2017.2.22
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상6층, 연면적 1,451.48㎡
주요용도	복합(교육연구시설 및 근린생활)	소방시설시공업자		㈜ 우성방재엔지니어링
설 치 소방시설	자동화재탐지설비 수신기교체, 4~5층 내부계단 방화셔터 회로 및 유도등 증설
소방공사 감리업자	㈜ 삼성감리엔지니어링 (책임감리원 : 이기천 기계/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 ㈜ 리큅 건물 철근콘크리트조 지하1층/지상6층, 연면적 1,451.486㎡ 중 자동화재탐지설비 수신기교체, 지상4층 ~ 지상5층 6.92㎡철거 후 내부계단에 방화셔터(회로증설) 및 유도등(증설) 소방시설 설치 공사 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					03/07 강경철
협조자
시행			예방과-5388									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개