2017년 위험물저장소 소방검사

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
설우철		代윤선식	03/07 강경철
협 조
	담당자			임명섭

	명에 의하여 예방과-5252(2017.03.07.)호와 관련하여 위험물저장소 소방검사와 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 03. 07.
보 고 자 : 사법조사 임명섭, 위험물담당 설우철

보 고 내 용
일 시	2017. 03. 07.(화) 13:00~17:00
건 명	2017년 위험물저장소 소방검사 복명서[타워쓰리(THREE IFC) 디벨롭먼트(유)]
내용	※ 2017년 위험물저장소 소방검사 및 2016년 연간 유통량 자료 파악 병행실시 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2016.1.27.>
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요			검사의 구분	2017년 위험물저장소 소방검사
			검사연월일시	2017년 3월 7일 15시
			검사공무원	소속				계급	성명		연락처
				예방과				소방위	임명섭		2678-1705
				예방과				소방장	설우철		2678-1705
			검사입회자	성명(관계)				성석원외1명	생년월일		*******
제조소등	설치명(설치자)		타워쓰리(THREE IFC) 디벨롭먼트(유)					안전관리자	성석원
	설치장소		서울 영등포구 국제금융로 10						전화	*************
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분					옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		2010년 8월 6일 / 제23-0610-100806호
검사내용및검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합 여부					시설기준 적합함
	위험물 시설의 무허가 변경 여부					발견치 못함
	안전관리자(대리자) 선임여부 및 근무실태					안전관리자 선임됨
	정기점검 실시 및 기록표 비치여부					해당사항 없음
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부					적합함
	통기관 인화방지망 적정 설치 여부					적합함
	소화난이도 등급에 따른 소화시설 확보 등					적합함
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 사고발생 시 초동대처 요령 지위승계 등의 신고기간 등				교육인원 2명
	기 타
조치계획
비고
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2017년 3월 7일
검사공무원 : 검사공무원 :							임명섭 (서명 또는 인 생략) 설우철 (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]