함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	건축물 소유자(관리자) 귀하
(경유)
제 목	‘17년 상반기 저수조 청소 등 위생조치 실태점검 협조 요청

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀하께 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 계신 건축물은 수도법 제33조(위생상조치) 및 동법시행령 제50조(위생조치 대상)에 의거 저수조 청소 등 위생조치를 실시하여야 합니다.

3. 이에 우리사업소 담당직원이 귀 건축물에 대하여 아래와 같이 저수조 실태점검을 실시하고자 알려드리오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간: 2017년 3월~6월말(사전 유선연락 예정)

나. 점 검 자: 강서수도사업소 담당 주무관

다. 주요 점검내용

1) 저수조 내·외부 위생관리 상태, 월류관 방충망 설치 여부 등

2) 저수조 안전관리 상태 (출입 사다리, 맨홀 잠금장치 설치)

라. 협조사항: 저수조 점검 안내 및 사진촬영.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	권혁주		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	03/07 고신석
협조자
시행	시설관리과-4662	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-3996	/전송	02-3146-4039	/	hjkwon700@seoul.go.kr	/	대시민공개