		강서수도사업소
CU********7*******A07***************E0500-1&
수신자		****************************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주시어 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사에 대하여 현장검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

성명	***
주소	***********************************************************************
민원내용	수돗물을 끓여도 물에서 냄새가 발생하여 안전하게 이용가능한지 수질검사 요청 합니다.

검사자	직급 :		공업서기	성명 :		강태수	채수일자		2017년 03월 07일
검사일자	2017년 03월 07일						처리일자		2017년 03월 07일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.29			0.10			0.04
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.030
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
소독냄새 발생에 따른 수질검사 신청	- 수질검사결과 「먹는물수질기준」에□적합□하였으며, 소독냄새 외 다른 냄새는 발생하지 아니하였습니다. - 소독냄새는 수돗물 속의 미생물, 바이러스 등을 완전하게 살균하고 남은 소독제의 농도에 의하여 발생하는 것으로써 수돗물이 완전 살균 되어 안전하다는 것을 의미하므로 안심하고 음용하시기 바랍니다. - 소독냄새를 없애시려면 사기나 유리용기에 담아 냉장고에 일정시간 보관 하여 차게 드시거나 녹차 티백이나 레몬 조각을 넣어 드시기 바랍니다.	수질검사결과서 현장 배부

※ 수질검사 결과는 내부품질 관리용으로 상업적, 법적, 외부기관 제출 등 타용도로 사용할 수 없습니다.  끝.

								강서수도사업소장
주무관							강태수				수질팀장					김철					행정지원과장					03/07 이원철
협조자
시행			행정지원과-4998										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155																/
전화		3146-4449							/전송			3146-4558					/														/	부분공개(6)