	영등포소방서
수신	국회제2어린이집
(경유)
제목	소방안전점검 결과통보(국회제2어린이집)

1. 귀 어린이집의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방안전점검 결과을 다음과 같이 통보하니 업무에 참고시기 바랍니다.

가. 점검일자 : 2014. 03. 27. (목)

나. 대 상 명 : 국회제2어린이집

다. 대 표 자 : ####################

라. 소 재 지 : 서울시 영등포구 의사당대로 1

국회제2어린이집

마. 확인결과 : 적정함

시 설	소화설비	피난설비	경보설비	방염	기타
점검결과	적정함(소화기)	적정함(유도등)	적정함	적정함

끝.

	영등포소방서장
담당자	차시연		검사지도팀장	박병태		예방과장	03/28 이형배
협조자
시행	예방과-4605	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/		/	부분공개(6)