	구로소방서
수신자	서울시 금천구 가산동 345-9 SK트윈타워 관리소장
(경유)
제 목	지하1층 지상으로 통하는 비상구 상시개방 요청

1. 평소 소방안전관리에 협조해 주시는 귀사에 감사 드립니다.

2. SK트윈타워에서 유지 관리하고 있는 비상구와 관련하여 다음과 같이 상시개방토록 요청하오니 이행하여 주시기 바랍니다.

3. 비상구 상시개방

가. 지하1층에서 지상으로 바로 통하는 비상구를 관리상의 이유로 오후 10시이후 시건하는 것은 안되며,

나. 지하1층에서 1층으로 통하는 옥내계단이 개방되어 있다고는 하나, 지하1층에서 근무 및 출입하는 사람들이 유사시 신속한 대피와 소방대의 신속한 진입으로 인명 및 재산 피해를 최소화 할 수 있도록 상시 개방되어 있어야 합니다.

다. 향후 불시점검을 실시하여 위반사항이 있을때에는 소방관계법에

의거 행정처분(과태료)을 받게됨을 알려 드립니다.

4. 관련법규

○ 소방시설설치 유지 및 안전관리법 제10조(피난시설 유지,관리)

○ 소방시설설치 유지 및 안전관리법 제53조(과태료)

5. 시행시기 : 본 문서를 수령, 접수하는 날부터.  끝.

	구로소방서장
담당자	김용정		위험물안전팀장	노봉섭		예방과장	03/28 이재호
협조자
시행	예방과-5331	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 경인로408(고척동63-12) fire.seoul.go.kr/guro	/
전화	02)2682-5068	/전송	02)2619-3102	/	kimyj7292@seoul.go.kr	/	대시민공개