문서번호	기전설비과-923
결재일자	2017.3.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김윤곤		김남수	03/03 박상돈
협조

『2017년 한강공원 승강기 유지관리용역』

기성금 지급 검토 보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3.

『2017년 한강공원 승강기 유지관리 용역』

기성금 지급 검토 보고(1차)

「2017년 한강공원 승강기 유지관리 용역」과 관련하여 부분준공(1,2월분)신고서가 접수되어 기성금 지급(1차)에 대한 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

❍ 승강기 유지관리용역 기성금지급 요청 [고암에이스-3021(`17. 3. 2) :1차(1,2월)]

❍ 검사원 지정요구 및 기성확인요청 (총무과-3304, `17. 3. 3)

Ⅱ		용역개요

❍ 용 역 명 : 2017년 한강공원 승강기 유지관리 용역

❍ 용역업체 : ******************************

❍ 계 약 일 : 2017. 1. 12.(착수일 : 2017. 1. 12.)

❍ 준 공 일 : 2017. 12. 31.

Ⅲ		용역내용(승강기 20개소 30대)

❍ 승강기 일반점검 : 월 1회

❍ 승강기 특별점검 : 년 2회

❍ 수방기간 침수관련 인양장치 점검, 보수(5~10월. 5회/년)

❍ 승강기안전관리자 교육 및 법정정기점검 수행

❍ 승강기 운행관리 및 고장 수리 등

Ⅳ		금회(1차) 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기 성 금 액		기타
			지급액	지급잔액
합 계		91,527,130	11,555,430	79,971,700
1~2월	점검 및 보수 - 30대		11,555,430	79,971,700	1차

❍ 세부 용역수행 내용(1,2월)

- 승강기 일반 정기점검 30대(1,2월 각1회)

- 승강기 고장접수 출동 및 긴급복구 37건

- 타이밍벨트, 도어스위치, 도어인터록 등 부품교체(8종 31개 부품 교체)

- 승강기 도어씰 및 씰 홈 점검

- 법정검사 지적사항(2016년) 처리(동작대교남단 상류)

- 기타 도어개폐, 스위치, 도어센서 불량등 부품교체 및 조정작업

Ⅴ		검토의견

❍ 승강기 유지관리용역 1차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과   규정에 의거 점검·정비를 시행하여 현장 및 협의 조치를 완료하였기에 기성 준공금을 지급 하고자 함.

붙임: 1. 기성확인 요청서 1부.

2. 용역비 청구공문 1부.

3. 기성청구 내역서(1,2월분) 1부.

4. 고장처리 세부내역(1,2월분) 1부.

5. 부분준공 신고서(1,2월분).

5. 승강기 점검일지 각 1부(대용량파일 종이문서).

6. 승강기 점검사진 각 1부(대용량파일 종이문서).

7. 고장처리 보고서 1부(대용량파일 종이문서).  끝.