“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울로 7017 편의시설 인테리어 등 실무회의 결과 통보

1. 조경과-2990(2017.2.24.)호와 관련입니다.

2. 서울로 7017 운영관련 편의시설 인테리어 등에 대한 실무회의 결과를 아래와 같이 통보하오니, 공사에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 만리동 관리사무소 시설배치 관련

- 샤워실은 남·녀 구분 설치

- 교각(P28) 서측에 탕비실 설치

- 자전거거치대는 제외

나. 휠체어 충전소 관련

- 이용자 배려 등을 위해 실내 배치 검토 : MVRDV와 도기본(설비부) 협의 제시

다. 만리동카페 화장실 설치 관계

- 관광사업과[서울관광마케팅(주)]에서 설치 여부 검토하고 공식 의견 제시 예정

라. 퇴계로 여행자 카페(2층)

- 회의실, 자원봉사자실, 다목적홀 구분은 공간 활용도 등을 위해 폴딩도어 처리

마. 위탁시설(8개소) 관련

- 공사기간을 감안 최소한의 디자인 자문만 시행하여 조속 추진.

붙임 : 회의결과 보고서 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울역일대종합발전기획단장,관광사업과장,서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
주무관	김상주		서울로7017운영팀장	정용숙		조경과장	03/03 이원영
협조자
시행	조경과-3362	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-8672	/전송	2133-1082	/	aooraji@seoul.go.kr	/	대시민공개