	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령보완 현장확인 결과보고########

1. 관련근거

○ 예방과-3426(2014.3.18.) 『소방특별조사 조치명령서########

○ 예방과-3839(2014.3.27.) 『조치명령 보완 확인점검계획########』

2. 위와 관련 소방특별조사 조치명령 보완 내용 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인일자 : 2014. 03. 27(목)

나. 확인대상 : ###################

다. 확 인 자 : 소방경 정선웅, 소방장 서인숙

라. 조치명령보완 내용

#####	#########	######	####	####
##### ##############	피난설비	-1층, 2층 피난구유도등 미점등 보완요함	2014.03.25.	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제5조

마. 확인결과 : 완비.

붙임  조치명령보완 사진 1부.  끝.

담당자	서인숙		예방팀장	정선웅		예방과장	03/28 강성완
협조자
시행	예방과-3902	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2651-7385	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개