문서번호	물환경연구부-2364
결재일자	2017.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
김진아	윤중섭	박찬구		03/06 정권
협 조
	먹는물분석팀장		김현정
	수질화학팀장		한규문
	토양폐기물팀장		代배일상

2017년 물환경연구부

숙련도시험 참가계획

2017. 3.

서울특별시보건환경연구원

(물환경연구부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년

물환경연구부 숙련도시험 참가계획

환경오염물질 측정분석능력 향상, 시험자 역량강화 및 분석결과 신뢰성 확보 등 실험실 정도관리 시스템 향상을 위하여 국내·외 숙련도 프로그램에 참가하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

추진목적

○ 환경오염물질 시험검사기관에 대한 시험검사능력 향상

○ 환경오염물질에 대한 시험검사 결과의 정확성 및 신뢰성 확보

추진근거

○「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」시행령 제13조2(시험·검사기관 등)

○「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」시행규칙 제24조(정도관리의 방법 등)

○「환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」(과학원  고시 제2015-14호)

○국립환경과학원 환경측정분석센터-57호(2017.01.05.) 관련

Ⅱ		추진내용

국내 숙련도 시험

○ 국립환경과학원 숙련도 프로그램 참가

■ 숙련도 수행기간 : 수질, 먹는물, 폐기물 분야 : 2017. 2. ~ 4.

토양, 환경유해인자 분야 : 2017. 8. ~ 9.

■ 숙련도 평가내용

- 수질(15항목), 먹는물(15항목), 폐기물(7항목), 토양(12항목), 환경유해인자(6항목)

■ 분석결과 입력 및 제출 : http://qaqc.nier.go.kr

■ 평가기준 : Z-score, 오차율 등을 이용한 기관 평가

-  「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 제17조

■ 평가결과 통보 : http://qaqc.nier.go.kr

○ 2017년 국립환경과학원 숙련도 평가항목

분 야	대상기관	해당팀	법정 대상항목	2017년 대상 항목
수 질	수질오염도 측정기관	수질화학팀	BOD, COD, SS, 총질소, 총인, Cd, Pb, Hg, As, Cu, Cr, Mn, 시안, 페놀류, 노말헥산추출물질, 클로로폼*, 벤젠*, Cr6+*	BOD, COD, 페놀류, SS, 노말헥산추출물질, 시안, 클로로폼*, 벤젠*, Cr6+*
		물환경생태팀	TOC*	TOC*
		먹는물분석팀	총대장균군	총대장균군
	생태독성 시험기관	물환경생태팀	생태독성물질 A, B, C, D*	생태독성물질 A, B, C, D*
먹는물	먹는물수질 검사기관	먹는물분석팀	NH3-N, F, NO3-N, Cl-, 페놀, SO42-, Pb, Hg, As, Cd, Cr, 파라티온, 시안 다이아지논, 클로로폼, 분원성연쇄상구군*, 살모넬라*, 쉬겔라*, 총대장균군*, 벤젠	NH3-N, F, NO3-N, Cl-, 페놀, SO42-, 파라티온, Hg, 다이아지논, 벤젠, 분원성연쇄상구군*, 시안 살모넬라*, 쉬겔라*, 클로로폼
폐기물	법정기관	토양폐기물팀	Pb, Cr, Cu, Cd, Cr6+* 트라이클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE)	Pb, Cr, Cu, Cd, Cr6+*, TCE, PCE
토 양	토양오염도 검사기관	토양폐기물팀	Cd, Zn, Cu, Pb, TPH, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 벤조(a)피렌, 비소, 니켈(Ni)	Cd, Zn, Cu, Pb, TPH, 니켈, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠, 벤조(a)피렌, 비소,
환 경 유 해 인 자	어린이 활동공간의 환경안전기준 검사기관	토양폐기물팀	모래 중의 납, 카드뮴, 비소, 도료 또는 마감재 중 납, 바닥재 중 카드뮴, 납	모래 중의 납, 카드뮴, 비소, 도료 또는 마감재 중 납, 바닥재 중 카드뮴, 납

※ *표시된 항목은 예비항목으로 정규 숙련도 시험의 기관평가에 미포함.

※ 환경시험ㆍ검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정(제21조)에 따라 2016년 국제숙련도 결과가

적합한 항목은 2017년 정기 숙련도 시험에 면제됨.

⇒ 2017년 숙련도 시험 면제항목 수질분야(9) : T-N, T-P, Pb, Cd, Cr, Cu, As, Mn, Hg

먹는물분야(5) : Cd, Pb, As, Cr, 총대장균군

국제 숙련도 시험

○ 미국 ERA(Environmental Resource Associates) 숙련도 프로그램 참가

■ 식품의약품부-2242(2017.2.24.)호와 관련

■ 숙련도 시험 참가 신청서 제출(연구기획팀) : 2017. 3.

⇒ 5개 프로그램 참가(TOC 등 30개 항목)

※ 2016년 참가내역 : 2개 프로그램 참가(Cr 등 17개 항목)

■ 분석결과 입력 및 제출 : http://www.eraqc.com

○ ERA 숙련도 프로그램 참가 신청내역

참가팀명(참가자)		참가 프로그램 (Code No)	분야 /시료종류 (Matrix)	분석물질 (Analytes)	개시일 (Start Date)	PT/CRM
먹는물분석팀	최현숙	WP 267	수질 (Water Pollution)	Total Coliform	2017-04-17	#576/083
	최현숙	WS 249	먹는물 (Water Supply)	Total Coliform	2017-04-10	#080/694
	조혜윤	WS 249		Cd, Pb, As, Cr	2017-04-10	#590/697
	조혜윤	WS 254		Hg	2017-09-05	#551/666
	박서희	WS 249		NO3-N, Cl, F, SO4	2017-04-10	#591/698
	이지영	WS 254		Benzene	2017-09-05	#840/703
수질화학팀	최예덕	WP 270	수질 (Water Pollution)	Pb, Cd, Cr, Cu, As, Se, Mn, Fe, Zn	2017-07-17	#586/500
	이순희	WP 270		Hg	2017-07-17	#574/514
	홍주희	WP 270		T-N, T-P	2017-07-17	#579/525
토양폐기물팀	배일상	soil 99	토양/soil	Hg	2017-06-24	#620/540
	신규진	soil 99		Cd, Zn, Cu, Pb, Ni	2017-06-24	#620/540

Ⅲ		소요예산

국내 숙련도 시험 : 별도예산 없음(재료비)

국제 숙련도 시험

■ 숙련도 참가비용 : 200,000원 × 5개 프로그램 = 1,000,000원

■ 예산과목 : 보건환경연구원 효율적운영, 연구 및 전문훈련강화, 효율적인 연구 및   행정지원, 사무관리비

Ⅳ		기 대 효 과

지속적인 숙련도 시험 참가 및 내부 정도관리 유지로 분석능력 향상

검사자료의 대외 신뢰성 확보로 대시민 서비스 향상에 기여

국제기준(ISO 17025)에 부합되는 정도관리 시스템 강화로 연구원 위상 제고

붙임 1. 2017년 국제숙련도 프로그램 참가계획서 1부.

2. 물환경연구부 국내․외 숙련도 참가현황(2014 ~ 2016) 1부.

3. 2017년 ERA 브로슈어 1부.  끝.