위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년 3월중 도로상 소방시설물 정비결과 보고

1. 대응관리과-4843(2012.7.23)호『소방시설물 기능정비 자체 세부계획 시달(통보)호 관련입니다 』

2. 위 호와 관련 신수119안전센터 도로상 설치 소방시설물에 대한 3월중 정비,점검 실적을 다음과 같이 보고합니다.

○ 추진기간 : 2014. 03. 01  - 2014. 03. 28

○ 정비대상 : 도로상 설치된 소방시설물 536개소

(소화전 , 비상소화장치, 소방시설 송수구 등)

○ 방    법 : 펌프파 소방순찰 및 소방용수시설 정기점검시 실시

○ 정비결과 : 124건 (정비율 23.1%)

붙 임  2014년 3월 중 소방시설물 월간정비 결과 보고서 1부.  끝.

	신수119안전센터장
★담당자	박요성		3팀장	조종표		센터장	03/28 조인철
협조자
시행	신수119안전센터-1624	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)715-0119	/전송	02)3275-2119	/	24654@seoul.go.kr	/	대시민공개