문서번호	정수과-1152
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전문관	정수과장
유덕종		조평대	03/08 서한호
협조

정수약품 (염소·이산화탄소)수불대장

2017. 03.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2017년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
03월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									12,970
1		0	0	50	115	83	110	358	12,612
2		0	0	51	107	78	104	340	12,272
3		0	0	53	138	82	109	382	11,890
4		0	0	55	134	85	114	388	11,502
5		0	0	56	136	90	119	401	11,101
6		0	0	59	134	96	113	402	10,699
7		0	0	55	114	80	106	355	10,344
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계		0	0	379	878	594	775	2,626	16년 이월
소 계	16,200			3,034	6,247	4,665	6,473	19,879	16,649
합 계	16,200	0	0	3,413	7,125	5,259	7,248	22,505

(단위 : kg)

* 염소 사용량 제어실 EWS 운영일보로 적용 함.

2017년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
03월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		12,099				12,421
1		12,099	0			12,421	0
2		12,099	0			12,421	0
3		12,099	0			12,421	0
4		12,099	0			12,421	0
5		12,099	0			12,421	0
6		12,099	0			12,421	0
7		12,099	0			12,421	0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계				16년 이월			0	16년 이월
소 계	9,000		10,859	13,958	9,000		2,318	5,739
총 계	9,000		10,859		9,000		2,318

끝.