문서번호	총무과-8253
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	별관운영팀장	총무과장
김광찬	배창호	03/08 정상택

서소문청사 정화조 청소계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3

행 정 국

(총무과)

서소문청사 정화조 청소계획

□ 현 황

위 치	용 량	청소내용	청소회수	비 고
1동	800인조	내부청소	연 2회	금회 청소
2동	1,500인조	내부청소	연 1회	하반기예정
3동	300인조	내부청소	연 1회	하반기예정
후생동	350인조	내부청소	연 1회	하반기예정
5동	150인조	내부청소	연 1회	금회 청소

□ 정화조 계통도

□ 추진계획

○ 근    거 : 하수도법 제39조 및 같은법시행규칙 제33조

⇒ 연1회 이상 내부청소

○ 대    상 : 1동 및 5동

○ 청소부분 : 정화조 내부청소

○ 일    시 : 2017. 3. 15(수) 20:00이후

○ 대행업체 : ㈜유진건업 (서울시 중구 소재)

○ 기대효과 : 정화조 주기적 청소로 기능발휘 및 하천오염방지

□ 소요예산 : 약1,600천원

○ 예산과목 : 일반회계, 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 쾌적

하고 안전한 청사관리, 공공운영비

○ 지출방법 : 법인카드 결제후 과 일상경비계좌 입금

(정화조 청소 용량에 따라 정산 예정)

□ 기타사항 : 작업장 안전관리 철저