출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	임창연	이승균	03/08 홍춘식

명에 의하여 성북구 하월곡동 90-1840 젬스톤빌리지 공동사용량 발생과 관련하여 현장조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.3.8.(수)

보 고 자 : 직 6급  성명 : 이 승 균

직 7급  성명 : 안 상 모

직 7급  성명 : 임 창 연

보 고 내 용
일 시	2017.3.8.
건 명	출장결과보고서(3.8. 이승균,안상모,임창연)
내용	○ 출장 장소 : 성북구 하월곡동 90-1840 젬스톤빌리지 ○ 출장 내용 : 공동사용량 발생 민원 ○ 출장 결과 - 주계량기 40㎜ 1EA, 자계량기 15㎜ 12EA를 사용하고 있는 다세대 주택으로, - 3년전 건물이 신축되어 수돗물 사용 중 최근에 20㎥내외의 공동사용량이 발생되어 현장 관리검침 한 결과, ☞ 주계량기 사용량 230㎥,자계량기 합 220㎥으로 10㎥의 차인량 발생되어 수도계량기 공차범위 0.43% 확인 ※ 주계량기 2016.11.22. 검정결과 정상으로 판정 - 다세대 주택 대표자에게 확인한 바 공동 급수설비는 주계량기 통과 후 수도밸브를 설치하여 정화조 청소 등에 사용하며 사용량은 미미하다고 주장하고 있어 가가호호의 사용인원을 동사무소에 확인하여 사용인원 대비 사용량이 저조한 호수의 수도계량기를 직권으로 교체요청 후 4월정례 검침 시 사용량 결과에 의거 처리함이 타당하다고 사료됨.
비 고