함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 자체 계획 수정 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난대응과-1951(2017.1.26.)호 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획』

나. 재난관리과-1275(2017.2.27.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획(알림)』

다. 재난관리과-1378(2017.3.3.)호 『소방활동 소외지역 해소를 위한 불통(곤란불가)지역 전수조사 계획 알림』

2. 위와 관련, 현장대응단 관내 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 통보합니다.

가. 기    간 : 2017. 03.06.(월) ~  03. 31.(금) / 26일 기간중 9일

※ 상기 일정은 상황에 따라 변동 될 수 있음.

나. 점검대상 : 소방용수시설 등 475개소

※ 소방차 진입 곤란(불통)지역 전수조사 와 병행실시

소계	소 화 전				저수조	비상소화장치
	계	지상식	지하식 (승하강식)	다용도 (제외)		계	비상소화장치	비상소화용수
475	448	56	387(1)	4	1	31	26	5

다. 점검일정 : 붙임 참조

라. 점검인원 : 팀별 5개조(안전관리자 : 각팀 진압대장(차량주임)

마. 보고기한

- 조사결과 : 【붙임서식3,4,5,6,7,8】에 의거 2017. 4. 3.(월)까지 기한 엄수 보고

붙임  1. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검 추진계획 1부.

2. 2017년 상반기 일제 조사 일정(현장대응단) 1부.

3. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부.

4. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서(상반기) 1부.

5. 노후소화전 목록 및 점검결과(서식) 1부.

6. 소방활동 장애 주차구획선 조사결과(서식) 1부.

7. 보온 및 도색 대상 조사결과보고(서식) 1부.

8. 신설 소화전 설치 예정지 결과(서식) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박민규		진압1대장	노종환		지휘1팀장	탁한수		현장대응단장	03/08 김시옥
협조자
시행	현장대응단-1682	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 현장대응단	/
전화	02-847-0900	/전송		/		/	대시민공개