출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤정한	김태현	03/08 이병호

	명에 의거 사제 수도계량기 설치 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017. 3. 8.
보고자 : 7급 윤정한

보       고       내       용

일  시

2017. 3. 8.

건  명

출장복명서(윤정한 3.8) - 사제계량기 설치수전 조사

내용

1. 수전 현황

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유	비 고
**********************	***	002002138	*********98	10	15	사제계량기 설치 (망실)

2. 조사내용

- 아파트 가정집으로 현재 할머니 병원 입원중으로 거의 공가 상태(*********************

- 아랫집으로 수돗물이 흘러 아랫집에서 업자를 통해 확인한 바, 윗집 수도계량기 동파로 수돗물이 아랫          집으로 흘러 긴급조치로 사제 수도계량기로 교체함.

3. 조사자 의견

- 상기 수전은  가정용 수전으로 사제계량기가 설치되어 조사한 바, 수도계량기         동파에 따른 누수로 업자가 긴급조치로 사제계량기를 설치 하였음,

- 아파트 자체 검침관리 수도로 착오하여 수도사업소에 신고없이 사제계량기로 교       체 설치하였으나, 요금포탈 목적이 없으며 긴급 사항에 따른 교체로 망실된 동파       계량기에 대한 변상대금을 부과하고 정상 계량기로 속히 교체 처리하고자 합니        다. 끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고