문서번호	물재생시설과-4146
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장	물관리정책관
윤현주	정훈모	김병위	03/28 정만근

물재생센터 근무실태 점검결과 보고

2014. 3.

도시안전실

(물재생시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	중랑,난지,탄천,서남 물재생센터,	)		무 □

물재생센터 근무실태 점검결과 보고

물재생센터 근무 및 운영실태를 점검하고 확인된 문제점 및 미비사항에 대하여 개선지시 후 확인점검을 실시 하고자 함

□ 추진배경

○ 도시안전실장 특별 지시사항(`14.2.27.)

- 센터내 분산된 현장근무자 근무실태 및 악취점검

□ 추진경과

○ 물재생센터 개방시설 안전관리 강화대책수립시달(`14.2.11.)

- 시설물 잠금장치 등 예방조치 강화

- 통합근무 등 안전관리를 위한 근무체제 구축 및 직원 의식강화

○ 2014년 상반기 민간위탁 물재생센터 지도점검계획 시달 (`14.3.10.)

- 악취관리실태, 시설 안전 및 보안관리현황

- 야간근무 및 근무시스템, 예산집행현황 등

□ 점검개요

○ 점검일시 : `14.3.25.(화) 19:00~23:00

○ 점검대상 : 물재생센터(중랑, 난지, 탄천, 서남)

○ 점검방법 : 물재생시설과장 총괄 현장점검

- 점검반 편성

구분	중랑	난지	탄천	서남
조장	물재생시설팀장	물재생운영팀장	물재생기전팀장	위탁관리팀장
조원	노지문, 윤현주, 이은석	김태환, 정갑평, 김창수	임두선, 전경조, 김진태	정병권, 이창하, 김병오

○ 점검사항

- 근무실태 불시점검(근무자 이석, 순찰 실시 여부 등)

- 비상연락망 전달 체계 점검(유관기관 및 현장 근무자 등)

- 안전관리 강화, 악취방지, 시설물 점검 등 지시사항 이행여부

- 외부 진출입자 관리 및 경계강화 조치 이행실태

□ 점검결과

	< 총 평 >
【야간근무실태확인】 ○ 시 직영인 중랑,난지센터는 전반적으로 근무 및 보안관리 양호 ○ 민간위탁 센터 중 탄천의 경우 당직근무일지상 근무자 누락, 근무자 장기 이석 등의 사항 적출 ○ 4개센터 모두 야간 및 휴일근무를 현장 교대근무 방식인 분산식 근무형태로 운영하여, 야간, 휴일 등 총괄지휘체계가 미흡 【비상연락망 정비】 ○ 중앙조정(제어)실에 비치된 비상연락망 정비 미흡(4개센터) ○ 당직자 수칙, 유관기관 전화번호 등 미비치(탄천, 서남) 【악취 등 현장점검 결과】 ○ 악취관리는 대부분 양호하였으며, ○ 난지의 경우 반류수조(덮개미설치)에서 A2O공정운전으로 혐기성 취기 발생되고 있으므로 조기 덮개 설치 필요

○ 센터별 지적 건수

구분	계	중랑	난지	탄천	서남
계	11	1	2	6	2
근무명령 등	8	1	2	4	1
근무실태	3	-	-	2	1

○ 근무명령 관련 지적사항

➀ 중랑 - 상황판 유관기관 변경 전화번호 정리 미비

➁ 난지  - 인사이동 결과 비상연락망 미반영(3.24일자)

- 상황판, 유관기관 변경 전화번호 정리 미비(중앙제어실, 정문)

➂ 탄천  - 당직근무일지에 현장 근무자 일부 누락

- 유관기관 전화번호 등 상황판 미게시(중앙제어실)

- 근무명령시 근무일 미지정(발전기실 근무자 3명)

- 순찰일지 기재사항 미비(단순 O,X표시)

➃ 서남  - 유관기관 전화번호 등 상황판 미게시(중앙제어실)

○ 근무실태 관련 지적사항

➀ 탄천  - 당직일지에 발전실 근무자 미기재 및 연락두절(~20:30)

- 체육시설 경계 접이식문 24시까지 개방(관사주민이동)

➁ 서남  - 1처리장 6계열 잠금장치 미설치

□ 조치계획

○ 점검결과 지적사항 재발방지 조치 추진

- 센터 자체 개선독려 및 직원교육 실시토록 지시(완료기간 4.5)

- 민간위탁 점검시 근무실태 재확인(4.7~11일)

○ 민간위탁센터 야간․휴일 근무형태 개선

- 4일 간격 당직근무 → 4개조 교대근무

- 공정별 분산근무 → 중앙제어실 통합근무(선임자 근무상황 총괄)

○ 탄천센터 근태관련 지적사항 조치

- 발전기실 근무명령 일원화(총무과 관리)

- 발전기실 당직일지 기재누락 및 연락두절(~20:30) 재발방지 조치

․중앙제어실 근무자가 발전기실 근무자를 파악하지 못한 건은 센터 자체조사 및 엄중문책 조치

□ 향후계획

○ `14. 3.28 : 지적사항 개선지시

○ `14. 4. 5 : 개선지시 조치결과 보고(센터→시)

○ `14. 4. 7 ~ 4.11 : 민간위탁센터 확인점검 실시

붙 임 : 물재생센터 점검표 4부(근무실태, 악취).  끝.