확 인 점 검 결 과  보 고 서

결재	★담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	박성혁	정동숙	김동복	03/28 代김성칠

문서번호	예방과-4500

	조치명령 대상 “최수년산부인과 건물”에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 3. 28.(금)
보고자 : 소방위 정동숙 소방교 박성혁

확   인   점   검   결   과   내  용

확인일시

2014. 3. 25.(화)

건    명

조치명령 확인점검 결과보고서(최수년산부인과 건물)

내용

□ 대 상 명 : 최수년산부인과 건물

□ 위    치 : 마포구 신촌로 240(마.아현2동 346-5)

□ 관 계 자 : 박진근(관리자/#############)

□ 명령번호 : 제2014-65호

□ 검사구분 : 소방특별조사 조치명령에 따른 확인검사

조치명령내용	기한	확인 결과	비고
- 옥내소화전 보조펌프 노후로 동작시 누수 - 수신기 도통 동작 스위치 작동 불량	2014.3.20.	완비

끝.

비  고