문서번호	급수운영과-5090
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김종필토		이승완	03/08 장종욱
협조

예비 준공검사 결과보고 (2016년 북부수도관내 포장도로 굴착복구공사)

2017. 3.

북부수도사업소

(급수운영과)

예비 준공검사 결과 보고

▢ 공사개요

◯ 공  사  명 : 2016년 북부수도관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

◯ 계 약 기 간 : 2016. 6. 1 ~ 2017. 6. 30

◯ 계 약 금 액 : 1,267,114,030원

◯ 계  약  자 : 태령토건(주) 대표 정윤영

◯ 금회 공사기간 : 2016. 9. 2 ~ 2017. 1. 11

▢ 예비준공검사 현황

◯ 검사기간 : 2017. 3. 3(월)

◯ 예비 준공 검사자

- 감독자 : 북부수도사업소(급수운영과) 시설주사보 김종필

- 입회자 : ㈜이준엔지니어링 임진수

◯ 예비 준공검사 내용

위 치	공 종	시공상태	비 고
공릉동 237-4	아스팔트 포장시공 상태	적 정
공릉동 559-11	아스팔트 포장시공 상태	적 정
쌍문동 498-46	아스팔트 포장시공 상태	적 정
공릉동 240-174	아스팔트 포장시공 상태	적 정
창동 세대공감공원	보도블록 포장시공 상태	적 정
창동 568-17	아스팔트 포장시공 상태	적 정

예 비 준 공 검 사 조 서

공  사  명 : 2016년 북부수도관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

준공예정일 : 2017년 6월 30일

위 공사 예비준공검사의 명을 받아 2017년 3월 3일 검사한 결과를

붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 예비준공검사 결과

2017년 3월 8일

공 사 감 독 자 : 북부수도사업소 급수운영과  김종필

예비준공입회자 : ㈜이준엔지니어링           임진수

서울특별시 북부수도사업소장   귀 하

예비준공검사 결과 공사명 : 2016년 북부수도관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)
내 용	지 적 사 항	비 고
○ 현장점검 총평 사항 - 포장도로 절단 선형유지 상태 - 포장재 사용 규격 준수 여부 - 포장도로 다짐시공 여부 - 포장면 시공상태 확인 등	○ 특이사항 없음	- 확 인 자 - 공사감독 김종필 입 회 자 임진수

붙임 : 예비준공검사 현장 점검표(사진대지) 1부.  끝.