		서부수도사업소
YO-02C096201703081100392111&
수신자		수도자재관리센터소장
(경유)
제목	회전불량 전자식 수도계량기 현장조사 및 교체요청

우리사업소 관내에 설치된 전자식수도계량기가 회전불량으로 판단되어(연평균사용량 3,449㎥, 당월사용량 1,764㎥,격감사유 없음)  현장조사 및 수도계량기 교체를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : *********************************

나. 사 유 : 회전불량

다. 특이사항 : 계량기실 심도깊고 물탱크는 지하2층에 있음.

붙 임 : 대형계량기 교체의뢰 내역서 1부.  끝.

								서부수도사업소장
주무관							이종명				요금관리1팀장					백승훈					요금과장					03/08 代백승훈
협조자
시행			요금과-8691										(						)		접수												(						)
우	03635					서대문구 통일로26길 41																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02)3146-3604							/전송			02)3146-3639					/	deacon@seoul.go.kr													/	부분공개(6)