함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	사유지내 저촉 상수도관 이설관련 업무협조 요청

1. 급수운영과-5167(2017. 3. 2.)호와 관련입니다.

2. ***************** 사유지내에 송․배수관 점용으로 인한 이설요청 민원으로, 시험굴착 중 부지주변 *************(국유지)의 도로폭 3m로 공간이 협소(상수도, 하수도, 도시가스관로 등)하여, 유량측정용 변실이설이 불가한 실정입니다.

3. 유량측정용 변실 이설 위치를 검토하여 주시기 바랍니다.

※ 공사 개요

- ************* 앞 상수도관(송․배수관) 이설공사

- D=100 ~ 150mm, L=20m

붙임 : 1) 사유지내 저촉상수도관 이설요청 현장조사보고 1부.

2) 유량측정용 변실 내 사진 1부.

3) 유량측정용 번실 위치도 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	김효경		주무관	이상무		급수운영과장	03/08 김정수
협조자
시행	급수운영과-5861	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3966	/전송	02-3146-3989	/	khk1189@seoul.go.kr	/	부분공개(6)