문서번호	시설과-1279
결재일자	2017.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
백강석		조대복	03/08 공헌구
협조
	주무관		박도원

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)』

예비 준공검사 결과 보고

2017년 3월

서 울 대 공 원

(시  설  과)

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)』

예비 준공검사 결과 보고

공사 시행중인『서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)』에 대한 예비 준공검사를 실시하고  그 결과 아래와 같이 보고함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)

공사기간 : 2016. 9. 1 ~ 2017. 3. 21

시 공 사 : ****************

도 급 액 : **********

주요 공사내용

- 잡용수배관 교체 1.47㎞ 및 기존 배관 철거 3.43㎞

- 잡용수용 펌프 교체 : 제1펌프장(4대) 및 제2펌프장(부스터펌프 1조)

- 펌프 자동제어장치 설치 : 1식

Ⅱ		검사내용

검 사 일 : 2017. 3. 8(수) 14:00 ~ 16:30

검 사 자 :

- 시설과  지방공업주사  조대복

- 시설과 지방공업주사보  박도원

- 시설과 기계반장        정무광

검사내용 :

- 시공의 적정성 여부

- 품질관리실태 보완이 필요한 사항

검사결과 :

- 장비(펌프 등) 성능 및 배관 시공상태 양호

- 배관 누수발생 등 특이사항 없음

- 공사후 주변정리 양호

붙  임 : 1. 잡용수배관교체공사(2단계) 예비준공검사 계획서 1부

2. 예비준공검사 점검표 1부

3. 사진첩 1부. 끝.