	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	주차구획선 신설예정지에 대한 업무 협의(장안동 등)

1. 관련근거

가. 동대문구청 주차행정과-7202(2017.3.6.)호 「거주자우선주차구획 신설 협의」

2. 위와 관련, 주차구획선 설치 예정지의 차량소통 및 소방활동 지장 등에 대한 현장확인 검토 대상을 다음과 같이 알려 드리오니, 현장대응단에서는 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주차구획선 설치 검토 대상 【붙임 참조】

연 번	위 치	주차 면수	규 모	관 할	민원인
1	********** ***********	1	폭 2m × 5m	현장 대응단	해당건물주
2	*********** ***********	1	폭 2m × 5m	현장 대응단	해당건물주
3	******** ***********	5	폭 2m × 6m	현장 대응단	해당건물주
4	********** **********	1	폭 2m × 5m	청량리	해당건물주
5	************ *************	1	폭 2m × 5m	전농	-

나. 검토(협의) 사항: 주차구획선 신설 시 차량소통 및 소방활동 지장 여부

다. 결과보고: 2017. 3. 10.(금) 까지

붙임  1. 위치도 및 현장사진 5부.

2. 결과 보고(양식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장
담당자	박창준		대응총괄팀장	이영완		재난관리과장	03/08 진광미
협조자
시행	재난관리과-1917	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서(장안동)	/
전화	02-2213-5119	/전송	2242-0119	/	subchenko@seoul.go.kr	/	부분공개(6)