문서번호	서남권사업과-2449
결재일자	2017.3.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	03/08 이병수

마곡지구 건축계획관련 자문(서면)결과 보고(제2017-3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03.

서 남 권 사 업 과

(건축계획팀)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면)결과 보고(제2017-3차)

Ⅰ	회의개요

□ 일  시 : 2017. 3.06(월)

□ 자문방법 : 서면(E-mail)에 의한 자문

□ 자문위원

○ ********************************************

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 4건

구 분	건 축 주	용 도	건축개요(연면적)
D21-5블럭	황 인 환	교육연구시설(연구소)	- 지하2층/지상10층(14,777.94㎡)
D21-8블럭	세일정기 (주)	교육연구시설(연구소)	- 지하2층/지상10층(9,971.64㎡)
D28-1블럭	주)귀뚜라미	교육연구시설(연구소)	- 지하3층/지상11층(39,097.21㎡)
D33-6블럭	주)지텔레비젼	교육연구시설(연구소)	- 지하2층/지상7층(4,840.58㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의견
D21-5블럭	- 북측과 동측 차량진출입구 앞 중앙분리대에 탄력봉 설치를 통해 불법 좌회전의 금지 등
D21-8블럭	- 주차차단기는 램프 회전부에 인접하여 차량동선 고려시 위치가 불합리하므로 지상부의 설치 검토 등
D28-1블럭	배치계획에 있어 주진입마당에 조업을 위한 화물용 ELEV 설치 적정 검토 필요 둥
D33-6블럭	지상층의 코아구조에 대한 재검토 필요 및 지하2층 피난계단 1개 재검토 필요 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축계획 자문도면(별첨), 건축심의 협의의견서, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.