1/4분기 수질검사장비 기기보정 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	03/28 서경만

아리수품질확인제 수질검사 장비에 대해 상수도연구원에서 1/4분기 정기 기기보정을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 03. 28.

보고자  환경8급  성 명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 1/4분기 수질검사장비 기기보정

□ 출 장 일 : 2014. 03. 26(수) ~03.28(금) 3일간

□ 출 장 자 : 수질팀 1명 (환경8급 황인철)

□ 출장내용 및 결과

가. 기기보정 대상(총 3종 53대)

- 탁도계 : 19대, 잔류염소계 : 19대, DR-890(철,구리측정기) : 15대

나. 기기보정 결과

- 고장으로 수질예정인 탁도계 1대(17번)을 제외한 3종 52대 이상없음

□ 보고자의견

- 탁도계 1대(17번)은 수리업체에 의뢰하여 수리예정임.  끝.