조달물품(단가계약) 매입요구서

건 명:	관급자재 구매(필동배수분구 하수관로 종합정비사업 7,8구역-4차)						주무관		하수팀장		안전치수과장	안전건설국장
단위		세부	편성목		통계목		이병준		박종하		신대식	전결 03/08 이우룡
하수시설관리		필동배수분구 하수관로종합정비	시설비 및 부대비		시설비
문서번호		안전치수과-4870		협조		주무관		박윤정		물품관리관
시행일자		2017.3.8
						계약팀장		문애숙
										물품출납원
						재무과장		박상우
아래와 같이 (매입․수리․제조) 코자 합니다.										분임 물품 출 납 원

물품매입(수리․제조 ) 명세
G2B식별(물품)번호	품 명	규 격	단위	단가	수 량	소요경비 추정액	비 고
22535420	아스팔트콘크리트	WC-2,표층용,#78	ton	53,280	1,293	68,891,040
22842336	조립식철근콘크리트암거블록	1,000×1,000mm,표준형	m	296,800	5.6	1,662,080
23137000	조립식철근콘크리트암거블록	1,800×1,000mm,표준형	m	476,800	30	14,304,000
23137009	조립식철근콘크리트암거블록	1,800×1,000mm,1m미만및3~6m	m	592,500	653.8	387,376,500
22842348	조립식철근콘크리트암거블록	1,800×1,800mm,표준형	m	577,100	10.8	6,232,680
23137007	조립식철근콘크리트암거블록	1,800×1,800mm,1m미만및3~6m	m	707,600	46	32,549,600
22766080	맨홀뚜껑	∅648×110mm	조	223,500	21	4,693,500
	소계					515,267,280	-442,120원 (다량납품할인)
	조달수수료					2,643,320
	계					517,910,600
□ 구매목적 및 용도 : 필동배수분구 하수관로 종합정비사업 7,8구역 관급자재 □ 계약방법 : 단가품목 조달구매 □ 예산구분 : 시비 □ 공 사 명 : 필동배수분구 하수관로 종합정비사업(7,8구역-4차) □ 납품기한 : 요청일로부터 2017년 12월 31일까지 □ 납품장소 : 공사현장 □ 담당자 연락처 : 02-3396-6134
위 물품을 2017년 12월 31일 까지 { 납품 } 토록하여 주시기 바랍니다. 2017 년 3 월 7 일
안 전 치 수 과 장 신 대 식 서울특별시 중구 (분임) 재 무 관 귀하