문서번호	축산물부-4052
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	동물방역팀장	축산물부장
김능희	김두환	03/08 손홍락

준 공 보 고 서

(생물안전3등급 연구시설 공조설비 보완공사)

동물방역팀

□ 공사명 : 생물안전3등급(BL3) 연구시설 공조설비 보완공사

□ 위  치 : 경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)

□ 목  적

서울시보건환경연구원(축산물부)에서 운영하고 있는 생물안전 3등급(BL3)

연구시설의 안전성 확보를 위해 노후된 공조설비에 대한 보완공사를 실시

하고자 함

□ 계약사항

1. 계약금액 : 금 7,161,000원(VAT 포함)

2. 계약일자 : 2017. 2. 9.

3. 착공일자 : 2017. 2. 9.

4. 준공기한 : 2017. 3. 1.

5. 준공일자 : 2017. 3. 1.

6. 준공금액 : 금 7,161,000원(VAT 포함)

□ 공사 내용

1. Duty 공조기 가습코일용 이방밸브 및 액츄레이타 교체

(바이패스 포함) 1개소

2. Stand by 공조기 가습코일 코일용 이방밸브 및 액츄레이타 교체

(바이패스 포함) 1개소

3. 스트레나 교체

4. 공사 관련 보온공사

□ 공사 하자담보 기간 : 준공검사일로부터 1년

붙  임  1. 준공내역서 1부.

2. 준공사진 1부. 끝.