	강동소방서
수신	도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	하남선1-1공구 소화전 이설공사 지연에 따른 이행 촉구(알림)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련문서

가. 재난관리과-4955(2015.7.20.)호 「하남선 1-1공구 건설공사 소화전 이설 건에 대한 회신」

나. 재난관리과-7259(2015.10.23.)호 「하남선 1-1공구 관련 소화전 추가이설 건에 대한 회신」

다. 재난관리과-7597(2015.11.05.)호 「하남선 1-1공구 관련 소화전 1개소 이설예정지 변경 알림」

3. 위와 관련 하남선 1-1공구 내 소화전 이설 조치가 현재까지 이행되지 않아 소방용수시설 유지관리 곤란 및 소방용수 공급 등 화재대응력 저하가 우려되니 조속히 처리하여 주시고 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 이설대상 4개소

연번	용수번호 (조사번호)	부서	이설 예정지 위치	이설형식
1	2934 (166)	고덕	강동구 고덕동 193-5(상일로15길 18)	지하식
2	5017 (4)	길동	강동구 상일동 485(상일로12길 54 )	지하식
3	2801 (133)	고덕	강동구 명일동 346-9(양재대로130길 11)	지하식
4	2834 (168)	고덕	강동구 명일동 248-1(동남로67길 48)	지하식

붙임  1. 공사구간 내 소화전 이설예정지 1부.

2. 이설예정지 위치도 및 사진 4부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 03/08 나효숙
협조자
시행	재난관리과-1561	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개