	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 02월 유ㆍ무선 통신장비 정기점검 결과보고

1. 관련문서

◯ 전산통신과-187(2017.01.10.)호 “2017년 소방통신장비 운용 계획 보고(안내)”

◯ 전산통신과-518(2017.01.26.)호 “2017년 02월 무선·영상시스템 및 소방 관서 통신장비 점검일정 알림”

2. 위와 관련하여 우리서 2017년 02월중 유ㆍ무선 통신장비 정기점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 무선장비 - UHF(VHF포함)-141대, TRS-84대(금월 해당사항 없음)

○ UHF(VHF, 원격기 포함) : 고정국 9대, 이동국 26대, 휴대국 106대

○ TRS : 고정국 6대, 이동국 21대, 휴대국 57대

나. 유선장비

점검일자	02.02	02.02	02.02	02.02	02.02	02.02	비 고
장 비 명	녹음장비	교환기	수보대	IP일제 비상방송	재해영상	Mimer 장비	녹음장비 2012.07.27 고장 불용예정
점검결과	양호 (대체장비)	양호	양호	양호	양호	양호

※ 동보장치 : 유지보수팀 점검항목에서 제외

비상동보발령을 비상통합전파시스템으로 실시.

붙임 : 2017년 02월 중 유·무선통신장비 정기점검 결과 1부.  끝.

담당자	하동렬		지휘1팀장	탁한수		현장대응단장	03/08 김시옥
협조자
시행	현장대응단-1686	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로 16길 55	/
전화	02-847-1190	/전송	02-848-2111	/		/	대시민공개