문서번호	시설보수과-2438
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	03/28 代이윤재
협조

정기점검보고서

(생태터널)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 생태터널 (구로구 개봉동 ~ 항동)

시설물개요	폭 : 30m(상․하행선 각 3차로) 연장 : 80m	법정구분 1종		상태등급 A	준공년도 2011.12.20
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			류춘광
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		토목운영7급			조정갑
			시설6급			류춘광

○ 점검일시 : 2014.3.26(수)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과 : 없음

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 상태양호, 이상없음

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호

끝.