문서번호	여의도공원관리사무소-976
결재일자	2017.3.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	송규환	03/09 정일환
협 조

『선유도공원』

환경창고 누수로 인한 보수계획

2017. 3

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

『선유도공원』

환경창고 누수로 인한 보수계획

선유도공원 관리동 물품보관용 환경창고가 천정부분 누수로 인하여 철골조 및 철판이 부식되고 물품의 보관 및 관리에 어려움이 있어 페인트 도색 등 천정부분을 보수 정비하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

개요

건물현황

연번	거물명 (장소)	면적(㎡)	층수	주용도	비고 (준공일)
1	관리동 지하 환경창고	57.62	지하1층	물품보관창고	2002.09

점검결과 및 개선방법

물품 보관용 환경창고가 지하주차장 출입로 지하에 위치함에 따라 상부 방수의 어려움이 있어 내부 천정부분에 철재부분을 도장하고 루바를 이용하여 누수를 차단하고 출입문 바닥부분의 빗물 유입에 따른 트랜치 설치 등 배수로 보수정비 시행

보수 및 정비 계획

기 간 : 2017.3.20.∼3.30(10일간)

추진방법 :

․ 철재 등 도색 : 자체 인력 활용(공무직)

․ 방수 및 루바설치 등 : 건축물 보수 전문업체에  견적 의뢰하여 견적서 제출업체 중 견적을 저가에 제출한 업체에 보수정비 시행(지방계약법 시행령 제25조제1항5조)

․ ********************

․ ***************************

지출방법 : 보수정비 시행 후 채주 청구에 의거 결재 계좌에 입금조치

소요예산 및 예산과목

시공 및 설치비 : 4,970천원

예산과목 : 선유도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02).

붙임 : 관련 현황사진 1부. 끝.