함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 보수완료 소방용수시설 검수 완료 알림(3월)

1. 관련근거

가. 재난관리과-783(2017.2.10.)호 『2017년도 소방용수시설 및 소방통로확보 등 연간 운영계획(알림)』

나. 재난관리과-1297(2017.3.7.)호 『2017년도 보수완료 소방용수시설 검수 지시(3월)』

2. 위와 관련, 2017년도 보수완료 소방용수시설 검수확인 결과를 알립니다.

○ 검수완료 소방용수시설 : 1개소

○ 검수확인일 : 2017. 3. 8.

구분	관할	식별	용수번호	위치	고장내용	검수결과	조사자
1	현장대응단	지하식	3263	중구 청구로6길 20	관구 스핀들 불량	양호	위. 허 영 위. 지승창 위. 이준우

붙임: 1. 소방용수 검수사진(3263호) 1부.

2. 소방용수 조사양식 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박정호		지휘1팀장	주원석		현장대응단장	03/09 부창용
협조자	진압1대장	허영
시행	현장대응단-1492	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 현장대응단	/
전화	02-2238-0009	/전송	02-2237-0693	/	zfile119@seoul.go.kr	/	대시민공개