작 업 일 보(구로구 03. 09)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김정래	이상무	03/09 김정수

2017년 03월09일 목요일 날씨 :맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	4	처리건수	4	미처리건수		누적건수	97
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 개봉동 342-14 200X150 분기밸브 373-31 200X150 분기밸브 341-11 200X150 분기밸브 353-23 200X150 분기밸브 354 200X150 분기밸브 354-2 150X100 분기밸브 283-2 150X100 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 불출수:개봉동 60-62 김민희 13mm역지변 부속제거후 정상출수 소출수:개봉동 403-95 강은주 13mm역지변 부속제거후 정상출수 소출수:온수동 11 김성자 13mm역지변 부속제거후 정상출수 적수:개봉동 139-54 이효정 소방서 소화전점검중 일시적수 정상출수 노후밸브교체 현장점검 및 밸브조절 가리봉동 96-3호앞외 3개소 밸브교체완료 누수복구현장 밸브조절 고척동 60-9호앞 150mm누수 밸브조절
소 ․ 불 출 수
역지변철거	3
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	1
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	4 (97)	7 (28)