출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	03/09 이만기

	명에 따라 잔류염소 모니터링 수질검사를 실시하고 다음과 같이 출장 복명합니다.
2017. 3. 9
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2017년 3월 9일 09:30 ~ 16:30
건 명	출장복명서[2017.3.9]
출 장 자	이범현,박관우
내용	○ 잔류염소 모니터링 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 현장3개소 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 - 잔류염소 안정적으로 유지되고 있음 ※ 잔류염소 모니터링 수질검사 별도 보고 “끝”
비 고