		동부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	006846025	고객접수번호	0932017013486
수용가명	***	민원신청일	2017년 03월 09일
수용가주소	************************************************************
신청인	20170309	신청인연락처	************
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19800520	기물번호	b0900007134
현장방문일시	10시 20분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.5kg/cm² /
처리결과	25mm앵글밸브 캡 조정수리.

끝.

주무관							김재홍				급수운영과장					03/09 송근호
협조자
시행			급수운영과-5856										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5147							/전송			02-3146-5189					/														/	부분공개(6)