문서번호	정수과-1195
결재일자	2017.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
유덕종		03/09 서한호
협 조
	전문관		조평대

액체염소 용기 계근대장

2017. 03.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

검수일자 : 2017년 03월 09일(목요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
03/09	구의-166		350	566	900		03/09	구의- 7	11	539
	구의-152		336	567	900			구의- 3	5	537
	구의-159		343	568	900			구의- 20	41	539
	구의-156		340	571	900			구의- 10	14	538
	구의-176		360	566	900			구의- 6	10	540
	구의- 23		46	543	900			구의- 21	42	539
	구의-162		346	571	900			구의- 16	36	538
	구의-157		341	568	900			구의- 2	3	537
	구의-164		348	568	900			구의- 11	15	539
				이	하		여	백
계				5,088	8,100		계			4,846
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,290 ㎏				적재계근무게		4,900 ㎏
용 기 무 게			5,088㎏				용 기 무 게		4,846 ㎏
납 품 량			8,202㎏				잔량 반출무게		54 ㎏
초과 납품량			102㎏
초과 입고량〔102㎏]- 잔량 반출량〔54㎏〕= 초과 입고량〔48㎏〕
정수장 자체 계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,290 ㎏				적재계근무게		4,900 ㎏
용 기 무 게			5,088 ㎏				용 기 무 게		4,846 ㎏
납 품 량			8,202 ㎏				잔량 반출량		54 ㎏
잔량무게(초과)			102㎏
초과 입고량 [102㎏〕- 잔량 반출량 [54㎏〕= 초과 입고량〔48㎏〕
납품 요구량		8,100kg				운 반 자			임상무 외 1명

끝.