		동부수도사업소
CU********9*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 배관 공사 완료 통보(중화동 304-56)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932017013202
처리일자	2017년 03월 09일 13 시 46 분
공사장소	******************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/03/07		검사일	2017/03/09		검사자	임동혁
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	*******		주 소	************************
	대표자	***		전 화	************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내배관 공사 시행 완료.				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							임동혁				주무관					유광창					시설관리과장					03/09 최명익
협조자
시행			시설관리과-6290										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)																/
전화									/전송			02)3146-2839					/														/	부분공개(6)