함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	방배로 하수암거공사 구간 저촉 상수도관 이설협의 관련 업무지시

1. 서초구청 안전치수과-5706호(2014.3.19)호 및 배수과-1948호(2014.3.24)와  관련임.

2. 서초구청에서 시행 중인『방배로 하수암거 신설공사』구간에 저촉되는 상수도관(D=700㎜×2열) 이설협의와 관련하여 단수작업 시 수계전환 가능여부 및 이설방법 등을 검토코자 하니 아래 사항에 대하여  2014. 4. 6(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

가. 이설위치 : 방배삼호아파트앞 삼거리

나. 대    상 : D700㎜×2열 단수 시

다. 검토내용 : 단수 시 수계전환 가능 여부

- 도면에 주변지역 급수영향 흐름도를 상세하게 표시

- 수계전환시 소․불출수 및 적수 등으로 급수운영상 문제점이                  예상될 때에는 대책방안을 마련하여 보고

※ 이설대상 급수구역을 도면에 상세하게 표시하여 제출

붙임 : 위치도 및 지장물도 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김진성		배수과장	박기범		급수부장	03/28 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-2098	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개