문서번호	현장민원과-5364
보존기간	년
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/28 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.28)

2014.  3.  28(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.28(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	624	6	441	4	183
양 천 구	1	245		123	1	122
강 서 구	4	255	2	230	2	25
구 로 구	5	124	4	88	1	36

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	441	0	29	3	129	2	149	0	33	1	101
양천구	0	123		18		37		36		13		19
강서구	2	230		10	1	72	1	84		9		55
구로구	4	88		1	2	20	1	29		11	1	27

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	2	4	6	123	230	88	441
가옥 내	소 계	0	2	2	4	79	183	50	312
	화장실변기누수		1	1	2	51	99	19	169
	주방,부엌누수				0		7	7	14
	욕실,화장실배관				0	2	9	11	22
	보일러,온수배관		1		1	13	51	6	70
	수도꼭지고장			1	1	7	1	6	14
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	4	15		19
가옥 외	소 계	0	0	1	1	32	38	34	104
	수도계량기옆				0	16	16	11	43
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	13	21	23	57
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	1	1	12	9	4	25
	단지내배관노후			1	1	3	3	1	7
	수도계량기옆				0	9	6	3	18
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	2	1	4	122	25	36	183
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재				0	16			16
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1	2	1	4	76	25	36	137
기 타				0	14			14