“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	어린이놀이터(키즈카페) 불시점검 결과 보고(알림)

1. 관련근거

○  市 예방과-3486(2017.2.8.)호 『(초)고층 건축물 등 긴급 불시점검 계획 알림』

○ 서장님 지시사항 (2017.3.8. 키즈카페 불시점검 결과보고 시)

2. 2017.2.4. 경기도 화성 시 소재「동탄 메타폴리스」화재와 관련 유사 예방을 위한 어린이 놀이터(키즈카페) 안전점검 결과를 다음과 같이 보고하(알려드리)오니 관련 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2017. 2. 21.(화) ~ 3. 3.(금)

나. 대 상: 빅마켓 키즈카페 등 17개소

구분/층(등급)	합계	1층	2층	3층	4층	5층
1급	5		3	2
2급	11	1	5	2	1	2
일반	1			1

※ 유 형 별 : 모래형1, 블록형 3, 방방형 9, 유아놀이터형 2, 복합형 2

다. 점검결과(문제점)

《 제도적 측면》

- 특정업종으로 분류되어 있지않아 세무서 신고만으로 영업

- 자유업종으로 시설제한규정 미비 (방염, 비상구 등 안전관리 시설)

- 관리부서가 불명확

《 안전관리 측면》

- 주요 연령층이 영유아, 부모(대부분 엄마) 등 재해약자로 자력피난 곤란

- 운영인원 1~2명 내외로 유사시 초기대응(소화,피난 등) 문제점 상존

- 영유아 부상방지를 위한 충격흡수제, 놀이구기등 고분자화합물 사용 (석유화학제품 등) 유사시 유독가스 발생에 따른 인명피해 요인 상존

라. 향후 대책

- 안전관리 공안문 발송 [검사지도팀]

- 소방훈련(현지적응훈련, 도상훈련 등) 실시 [대응총괄팀]

3. 행정사항

○ 대응총괄팀장은 어린이놀이터(키즈카페)에 대한 소방훈련 계획(관할 안전센터 팀별1회 이상)을 수립 ․ 시행하여 주시기 바랍니다.

붙임 키즈카페 현황 1부.  끝.

	예방과장
수신자	재난관리과장,소방행정과장,현장대응단장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,쌍문119안전센터장
담당자	안수석		검사지도팀장	이승오		예방과장	전결 03/09 이원희
협조자
시행	예방과-3253	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3492-3439	/전송	02-3423-1119	/	scyms83@seoul.go.kr	/	부분공개(7)