문서번호	급수운영과-4093
결재일자	2017.3.9.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
조봉구	임인택	03/09 전명수
협 조

보고서(철개 교체)

명에 의거 동담당 업무추진과 관련하여 시설물 정비 대상을 아래와 같이 보고합니다.

현  황

◦ 관련공문 : 동부도로사업소 도로보수과-2437호(2017.3.6.) 맨홀 관리기관 협조 요청

- 소방서에서 관리하지 않는 소화전 철개가 설치된 밸브실에 대하여 확인 요청

◦ 밸브 및 철개 현황

연 번	위 치	밸브 현황	철개 현황	비 고
1	오금동 31-5	분기밸브 100㎜	소화전 648
2	가락동 10-13	중간밸브 300㎜	소화전 318
3	가락동 10-13	분기밸브 100㎜	소화전 318

조사내용

◦ 상기 위치 상수도 밸브실에 적정한 철개가 설치되어 있지 않고 소화전용 철개가 설치되어 있어, 원활한 상수도 시설물 유지관리에 지장이 있음

조치계획

◦ 상기 상수도 밸브실에 대하여 철개 교체 작업을 관내 시설물 연간단가 업체에 지시코자 합니다.

- 정비대상 : 밸브실 철개 정비 3개소

붙임 : 위치도 및 사진 1부.  끝.