함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서초구청장(주거개선과장)
(경유)
제목	방배14구역 사업시행인가 신청에 따른 협의 보완요청

1. 주거개선과-9012(’17. 03. 02.)호와 관련입니다.

2. 서초구 방배동 975-35일대 「방배제14 주택재건축정비사업」과 관련하여 제출된 신청서를 검토하고 아래와 같이 보완요청 하오니 검토 후 재협의 하여 주시기 바랍니다.

.- 아    래 -

가. 효령로19길에 기부설된 상수도관 300mm 이설계획 수립.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김일구		시설관리과장	03/10 代윤복철
협조자
시행	시설관리과-5589	(		)	접수		(		)
우		강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/		/	대시민공개