문서번호	급수운영과-5421
결재일자	2017.3.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이철	이경희	전결 03/10 代이경희
협 조

타시설물(도시가스관)과 저촉되는 상수도관 이설 검토 보고

2017. 03.

남부수도사업소

급수운영과

타시설물(도시가스관)과 저촉되는 상수도관 이설 검토 보고

관악구 봉천(낙성대동) *************에 상수도관(D=200mm)으로 인하여 도시가스관(중압 150mm)을 압박하여 접촉부위 부식 위험으로 이설요청이 있어 서울도시가스로부터 이설요청이 있어 시행 계획에 대하여 보고 드림

Ⅰ		현 황

○ 관련문서 : 서울도시가스 SCG-남부 05-10호(2016.5.12.)

○ 요청사항 : 상수도관 이설요청

○ 위    치 : **********************

Ⅱ		보고내용

○ 관악구 ************************ 앞 2개소에 서울도시가스에서 관리중인 중압 가스관(1994/MPA 150mm)을 상수도관(2008/DCIP/200mm, 2008/DCIP/150mm)이 상부에 부설하여 장기간 도로침하 등으로 두 시설물의 접촉으로 인한 가스관로 접촉부위 집중부식에 따른 누출 위험 등으로 상수도관 이설 요청함.

○ 조사결과 상수도관 부설연도가 2008년으로 도시가스관 부설년도(1994년)와 비교한 바 도시가스관로가 먼저 부설 후, 나중에 상수도관로를 부설한 사항으로 부득이 상수도관로가 원인을 제공(장기간 침하에 따른 접촉으로 추정)된 것으로 이설이 필요한 실정임

*

낙성대동 1606-1호앞	낙성대동 1615-4 앞

Ⅲ		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 상수도관로로 인한 도시가스관로의 안전문제 제기로 상수도관 이설 요청건은 아래와 같이 이설공사를 시행코자함

- 공사개요 : D=200~150mm, L=10m 이설(2개소)

- 예상공사비 : 5,000천원

○ 공사의 시급성을 감안 ‘보라매동외 10개동 상수도공사’ 계약업체인 ㈜우백건설 대표 김선평에게 작업지시하고 추후 정산하고자 함.

붙임  : 사진대지 1부.  끝.