문서번호	은평병원원무과-4667
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
최혁진	이종민	03/28 오세양

1층 주출입구 외측 강화유리도어 H바 부식 및 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

서울특별시 은평병원

(원  무  과)

1층 주출입구 외측 강화유리도어 H바 부식 및 교체 계획

□ 상황개요

○ 내    용 : 1층 주출입구 외측 수동 강화유리도어 여닫힘 불량

○ 일    시 : 2014. 3. 26.(수)

○ 원    인 : 비바람에 직접노출로 강화유리도어 상·하단 H바 부식

○ 처리경과 : 중앙감시실 자체 보수 불가

□ 조치계획

○ 조치예정일 : 2014. 3. 28.(금)

○ 조치내용 : 외측 도어 2곳 상·하단 H바 교체

○ 유리도어 전문공사업체 견적서 중 최저비용 산출 후 공사 시행

○ 공사감독 : 중앙감시실 관리소장

□ 소요예산 : 금250,000원

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 대금지급 : 공사 후 세금계산서에 의한 일상경비 처리

※ 현장사진