		강서수도사업소
CU********0*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0972017017823	신청일자	2017년 03월 10일
누수위치(주소)	08214 서울 구로구 구로동 614-50
신청인	백민기	연락처	*************
신청인(주소)	서울 구로구 구로동 614-50
현장도착시간	10시 00분	출동인원	2
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	김원일	처리일자	2017년 03월 10일
처리결과	수질검사 및 누수탐지센서등 현장주변 누수탐사를 하였으나 수도염소 반능,누수징후가 없어 민원인에게 설명후 종료함(건수로 추정됨)

끝.

주무관							김원일				급수운영과장					03/10 김정수
협조자
시행			급수운영과-6226										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-3978							/전송								/	rla6863@seoul.go.kr													/	대시민공개