아리수품질확인제 수질검사 일보

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태홍	우안제	03/10 서경만

	명에 따라 급수관 수질검사, 통수전 및 노후 지역의 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다
2017. 3. 10.
보고자 : 화공운영7 김태홍

□ 검 사 자 : 화공운영7 김태홍

□ 검 사 일 : 2017. 3. 10.(금)

□ 검사내역

구 분	검사 건수	검 사 결 과			비 고
		적합	부적합	염소 부족
품질확인제 추진 (민원, 공공음수대, 학교 등)	8	8
배수지 수질검사 (수질자동측정기 미설치 배수지 및 배수지 관말(주2회))
법정 수도꼭지 수질검사 (1회/월,18개지점 - 노후관 2개소 포함)
그 외 기타 수질검사 (급수시설개량가구,공공시설 등)

붙임  1.민원 및 품질확인제 수질검사 내역서 1부.

2.옥내급수관 교체 전.후 수질검사 및 설문조사결과 내역서 1부

3.배수지 검품 확인 및 순찰 내역서 1부

4.배수지 관말 모니터링지점 수질검사 내역서 1부

5.법정수도 꼭지 수질검사 및 시료채수  끝.