출 장 결 과 보 고 서

결재	급수운영과장	서부수도사업소장
	박길영	03/10 강홍기

	명에 의하여 2017. 03, 10. 관내 지역 민원현장에 방문하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 03. 10.
보 고 자 : 지방시설사무관 성명 : 박 길영

보 고 내 용
일 시	2017.03.10.(금) 11:00 ~ 15:00
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장지 - 서대문구 홍은동 437-6호 건축공사장 ○ 출장목적 - 사유지 건축공사장내 상수도관 800mm 저촉 민원현장 방문 ○ 출장결과 - 홍은배수지 유인관 800mm 사유지내 일부 침범되여 있어 건축현장의 민원임. - 상수도관을 이설하는 방안이 없어 건축주와 협의사항 중 상수도 관로주변 옹벽설치를 원하고 있음. - 민원해결대책으로 옹벽을 설치를 우리예산으로 시공하여 민원을 해결함이 타당함. 끝.
비 고