	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 현장확인에 따른 결과 안내 통보(에이스****건물)

○ 응답소민원-0217(2017.3.6.)호“건물 복도 피난통로 쪽으로 문을 열어놓아 방화셧터 작동을 방해하여 위험하다”는 신고 내용을 확인한 결과 아래과 같이 민원인과 건물 관계인에게 문자메시지로 안내합니다.

1. 주민생활 안전에 관심 주신 귀하께 감사드립니다.

2. 귀하의 민원 현장을 확인한 결과를 다음과 같이 안내합니다.

가. 민원대상: 에이스하이 테크 시티 (경인로 755)

나. 현장확인: 2017. 3. 7.(화) 13:00 ~

다. 현장참여: 민원담당(사법조사), 건축담당자 등 관계인 3명

라. 민원내용: 피난통로, 제연 및 방화구획 등 확인 조치

마. 확인결과 답변내용: 확인한 결과 건물의 지하층 복도․통로와 방화셔터, 커튼부분 시설관리는 주민 안전생활에 문제없도록 관리되고 있는 바, 개별업소 출입문을 밖으로 열어놓거나 통로 측 일시적인 집기류는 주민들의 피난안전에 장애되지 않도록 현지 시정하였고, 복도․통로 부분 피난방화시설의 안전관리를 위하여 관리소장을 통해 전체 주민께 안내방송 후 안내문을 게시하도록 조치하였습니다.

3. 이후에도 궁금한 점 있을 경우 영등포소방서 담당자(전화02-2678-1705)에게 연락주시면 시민안전에 도움 되도록 하겠습니다.  끝.

담당자	임명섭		검사지도팀장	현동욱		예방과장	03/10 강경철
협조자
시행	예방과-5739	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2679-9839	/전송	02-2672-0107	/	renms8849@seoul.go.kr	/	부분공개(6)