	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(지하식 155호,지하식177호)

1. 재난관리과-1635(2017.2.23.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 행당119안전센터 관내 소방용수시설에 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장현황

용수구분	용수번호	담당자	위 치	고장내용	비고
지하식	155호	위.이호근	성동구 마장로 35길 58-0 (서울축산 앞)	소화전 스핀들 고장 (스핀들겉돌음)	사용불
지하식	177호	위.이호근	성동구 마조로 19길 25-0 (대영산업 앞)	소화전 스핀들 고장 (스핀들 헤드 파손)	사용가

붙임 : 고장 소방용수시설 현지확인 보고서 및 복명서 2부.  끝.

	행당119안전센터장
담당자	이호근		진압1팀장	김춘근		센터장	03/10 전병두
협조자
시행	행당119안전센터-1391	(		)	접수		(		)
우	04709	서울특별시 성동구 고산자로 249 (행당119안전센터)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-2281-0119	/		/	대시민공개