함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	구역유량계(남양주 별내) 점검결과 제출

1. 누수방지과-2321(2017.3.9.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 구역유량계(남양주 별내)를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 건    명 : 구역유량계(남양주 별내) 점검

나. 점검일시 : 2017.3.9.(목) 14:00~17:30

다. 점검업체 : 유량계 제작사 ㈜자인테크놀로지

라. 점검결과 : 유량계 프로그램(펌웨어) 업데이트 후 데이터 복구 조치완료

붙  임 : 점검사진 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	채규성		기전팀장	정인주		시설관리과장	03/10 최명익
협조자
시행	시설관리과-6448	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-2133-3679	/전송	02-2133-1026	/	cgs8990@seoul.go.kr	/	대시민공개